СВЕТИЛЬНИКИ

НСБ 21-60-0Х1 УХЛ4 «Melodi», НСБ 21-60-0Х2 УХЛ4 «Melodi»

НСБ 21-60-1Х1 УХЛ4 «Melodi», НСБ 21-60-1Х2 УХЛ4 «Melodi»

ПАСПОРТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники серии НСБ 21 предназначены для освещения жилых помещений различного назначения (квартира, дом, офис, гараж и т.д.)

В качестве источника света в светильниках применяется лампа накаливания общего назначения  с цоколем Е27.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети переменного тока - 230 В.

Частота питающей сети  - 50Гц

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от +1°С до +40°С

Класс защиты от поражения электрическим током - II.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 – IP20.

Габаритные размеры, масса и мощность источника света указаны в таблице.

| Тип светильника | Размеры в мм, не более |  | Масса в кг, не более | Мощность лампы накаливания Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | высота |  |  |
| НСБ 21-60-0Х1 УХЛ4 | 280 | 1250 | 1,1 | 60 |
| НСБ 21-60-0Х2 УХЛ4 |  |  |  |  |
| НСБ 21-60-1Х1 УХЛ4 | 230 | 1212 | 1,0 |  |
| НСБ 21-60-1Х2 УХЛ4 |  |  |  |  |

где Х условное обозначение цвета рассеивателя-абажура:

0-молочно-белый; 1- зеленый; 2 – желтый; 3 – бежевый; 4 – красный; 5 – синий, 6 – серый, 7 - чёрный

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе                  - 1 шт.

Паспорт                                     - 1 экз

Упаковка                                   - 1 шт.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключить питающие провода к клеммной колодке, закрепить основание на монтажной поверхности. Вставить лампу.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью. Дополнительного обслуживания не требуется.

5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 230 В. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование светильников должно производиться при температуре от -50°C градусов до +40°C при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от -50°C градусов до +40°C и относительной влажности 75%.При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильников в эксплуатацию.

Срок службы не менее 10 лет.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_     _       2026  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32