Решётка защитная РЗ-02 для светильников

Руководство по эксплуатации

Решетка защитная для светильников ДВО, ДПО служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Решетка надежно крепится к светильнику специальным кронштейном, который поставляется в комплекте.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации                                          от -45°С до +45°С

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более                                                                 675х675х100 мм

Масса, не более                                                                                                            1,0 кг

Диаметр крепежных отверстий                                                                                  6 мм

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Решетка защитная для светильника в сборе                            - 1 шт.

Руководство по эксплуатации                                                   - 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Закрепить светильник поз.1 на установочную поверхность. Закрепить решетку поз.2 на установочную поверхность при помощи дюбелей или винтов-саморезов поз.3 через крепежные отверстия в решетке.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С  до -50° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

Заполняет торговая организация Наименование торговой организации, контактный телефон ____________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

«_____»_______________ 202  г.

ЧПТУП ”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32

Рисунок 1. Схема монтажа защитной решётки

Рисунок 2. Чертеж решётки